Evaluación Ambiental Proyecto FinLabs

Evaluación ambiental presentada por Juan Sebastian Vanegas Trejos

Octubre 2025

1. Introducción
La evaluación ambiental es el conjunto de técnicas, metodologías y procedimientos que permiten identificar la relación causa-efecto, predecir, cuantificar y valorar los impactos ambientales que un proyecto puede generar sobre su entorno físico, biológico y social. 
En el caso del proyecto FinLabs, esta evaluación permite establecer las estrategias necesarias para prevenir, mitigar o compensar los posibles impactos ambientales negativos derivados del funcionamiento de las instalaciones tecnológicas, garantizando así la sostenibilidad y continuidad operativa del proyecto.

2. Resumen del proyecto

Nombre del proyecto: FinLabs
Descripción corta: Laboratorio y plataforma de infraestructura tecnológica dedicada al desarrollo de soluciones financieras basadas en inteligencia artificial, procesamiento de datos y servicios digitales.
Ubicación: Pereira, Risaralda, Colombia.
Etapa actual: Diseño.
Área de influencia: Campus tecnológico e instalaciones adyacentes (radio de 100 m).
Capacidad: 25 servidores activos, 100 estaciones de trabajo, 40 empleados.
Añadir datos de capacidad (potencia estimada total en kW, m² de instalaciones, horas de operación por día).

3. Metodología aplicada

- Se aplica la metodología de Matriz Causa-Efecto para identificar las relaciones entre las actividades del proyecto y los posibles impactos ambientales. 
Se emplean los criterios de ponderación:

- Magnitud (M): Baja (1), Moderada (2), Alta (3).

- Duración (D): Temporal (1), Moderada (2), Permanente (3).

- Mitigabilidad (MI): Alta (1), Moderada (2), Baja (3).

- Tipo de Impacto (TI): Positivo / Negativo.

- Significancia (S): S = M + D + MI (suma); luego clasificar según rangos: Baja, Moderada, Alta (vea tabla de interpretación más abajo).

- Nota: Para impactos negativos una puntuación S mayor indica mayor prioridad de gestión.
Según el valor de S, se clasifica el impacto como Bajo (3–4), Moderado (5–7) o Alto (8–9). Los impactos negativos con S ≥ 8 se consideran prioritarios para mitigación.

4. Matriz Causa-Efecto (llenada — escala jerárquica cualitativa)

Abajo hay una matriz con la evaluación para las etapas del proyecto. Use las siglas: A = Aceptable, C = Crítico, I = Inaceptable según la guía. En cada celda se indica la calificación cualitativa y una nota breve.

| Componentes / Acciones → | Diseño | Construcción | Operación | Abandono |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire — Calidad (emisiones indirectas por energía) | A (diseño para eficiencia energética) | A (emisiones por obras menores) | C (consumo eléctrico y emisiones indirectas recurrentes) | A (desconexión) |
| Ruido | A (planificación) | C (obras, transporte) | A (equipos siempre encendidos: ventiladores/UPS) | A |
| Agua — Calidad (vertimientos por equipos, e-waste lixiviados) | A | C (gestión residuos durante obra) | I (riesgo si no hay gestión de e-waste y refrigerantes) | C |
| Agua — Cantidad (consumo para refrigeración y servicios) | A | C | I (alto consumo en operación si no hay reciclaje) | A |
| Suelo — Erosión / Productividad | A | C (movimientos de tierra) | A | A |
| Flora/Fauna — Abundancia / Representatividad | A | C (obras) | A | A |
| Paisaje — Belleza / Visual | A | C (obra visible) | A | A |
| Población — Relocalización / Costumbres | A | A | A | A |
| Residuos — Electrónicos (e-waste) | A | C | I (alto riesgo si no hay plan de manejo) | C |

Observación: Las celdas marcadas como I (Inaceptable) indican impactos que requieren medidas inmediatas de mitigación y/o replanteamiento del diseño o gestión.

5. Criterios y cálculo de ponderación (ejemplo aplicado)

Escala de valores (numérica para cálculo):

- Magnitud: Baja=1, Moderada=2, Alta=3

- Duración: Temporal=1, Moderada=2, Permanente=3

- Mitigabilidad: Alta=1, Moderada=2, Baja=3

Ejemplo cálculo (Impacto: Consumo de agua para refrigeración de servidores):

- Magnitud (M): Alta = 3

- Duración (D): Permanente = 3

- Mitigabilidad (MI): Moderada = 2

- Significancia S = M + D + MI = 3 + 3 + 2 = 8 → Significancia Alta (prioridad alta).

Tabla de interpretación (ejemplo):

- S = 3–4 → Baja

- S = 5–7 → Moderada

- S = 8–9 → Alta

De acuerdo con la guía, los impactos con S ≥ 8 deben ser tratados con medidas de control prioritarias e indicadores de seguimiento.

6. Matriz de evaluación con puntajes

| Impacto | TI | M | D | MI | S | Clasificación | Cualitativa | Medidas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo energético | Negativo | 3 | 3 | 2 | 8 | Alta | C | Uso de energías renovables |
| Consumo de agua | Negativo | 3 | 3 | 2 | 8 | Alta | I | Reutilización y circuito cerrado |
| Residuos electrónicos | Negativo | 3 | 3 | 3 | 9 | Alta | I | Plan RAEE y reciclaje |
| Contaminación de agua | Negativo | 2 | 2 | 3 | 7 | Moderada | C | Tratamiento de efluentes |
| Emisiones indirectas | Negativo | 2 | 3 | 2 | 7 | Moderada | C | Eficiencia energética |
| Riesgo de incendio | Negativo | 3 | 2 | 2 | 7 | Moderada | C | Supresión gaseosa y detección |
| Pérdida de datos | Negativo | 3 | 3 | 1 | 7 | Moderada | C | Respaldo y redundancia |
| Ruido de equipos | Negativo | 1 | 2 | 2 | 5 | Moderada | A | Aislantes acústicos |

7. Variables ambientales críticas y medidas (caracterización detallada) y acciones de mitigación/ control

1. Consumo energético: Uso continuo de servidores; medidas: virtualización, eficiencia, paneles solares, free-cooling, pisos piezoeléctricos, monitoreo.
2. Consumo de agua: Circuito cerrado, recolección de lluvia, condensadores de humedad, planta de tratamiento.
3. Residuos electrónicos: Reparación, RAEE certificado, separación en fuente.
4. Riesgos de desastre: racks anclados, supresión gaseosa, UPS redundante, drenajes, backups externos.

7.1. Consumo energético (servidores y sistemas)

Caracterización: uso continuo de energía por servidores, racks, aire acondicionado y UPS; elevada demanda en operación.
 Impactos: contribución indirecta a emisiones GHG, huella energética, costos altos.
 Medidas de mitigación (priorizadas):

- Eficiencia: virtualización de servidores, consolidación, uso de servidores de alta eficiencia (PUE bajo).

- Refrigeración eficiente: sistemas de refrigeración líquida de ciclo cerrado o free-cooling cuando clima lo permita.

- Energías renovables: instalar paneles solares en techos, torres eólicas (si son viables), contrato con energías renovables.

- Gestión de la demanda: políticas de apagado fuera de horas, automatización para escalado de carga.

- Captura de energía: ideas innovadoras (pisos piezoeléctricos para cargas auxiliares; recolectores de energía en entradas) como complemento, no reemplazo principal.

- Monitoreo: medidores de energía por rack y por sala con alertas si consumo supera umbrales.

Indicadores: kWh/mes por servidor, PUE, % energía renovable consumida.

7.2. Consumo y gestión del agua (refrigeración y servicios)

Caracterización: uso de agua para refrigeración (si se usa agua), aseo, limpieza, potencial recuperación del agua de procesos y condensados.
 Impactos: agotamiento de recurso, descarga de aguas contaminadas, riesgo de vertimientos.
 Medidas de mitigación:

- Closed-loop cooling: circuito cerrado de refrigeración con recirculación y tratamiento.

- Recolección de agua de lluvia y condensados: tanques para reutilización en refrigeración y limpieza (pretratamiento).

- Sistemas de recuperación de humedad del aire: condensadores/deshumidificadores para capturar agua en climas húmedos como aporte.

- Tratamiento de aguas residuales: planta de tratamiento para aguas grises y efluentes antes de descarga o reutilización.

- Medición: medidores de caudal y alarmas por fugas.

- Política de uso racional: griferías y dispositivos eficientes y formación al personal.

Indicadores: m³/mes, % reutilizado, calidad de efluentes (pH, metales pesados).

7.3. Gestión de residuos electrónicos (e-waste) y materiales peligrosos

Caracterización: equipos electrónicos contienen metales pesados y tierras raras; su descarga inadecuada contamina suelo y agua.
 Impactos: contaminación por metales (Pb, Hg, Cd, tierras raras), pérdida de recursos críticos, riesgo para salud.
 Medidas de mitigación:

- Prevención: extender vida útil por mantenimiento, repuestos, upgrades.

- Reparación y reutilización interna: banco de repuestos y reparación antes de desecho.

- Plan de manejo de RAEE: contrato con empresa certificada de reciclaje que recupere metales y tierras raras.

- Separación en fuente: puntos de recolección diferenciados y registro de inventarios.

- Reciclaje y valorización: colaboración con empresas que trabajen recuperación de metales y desmontaje seguro.

- Documentación: registro de e-waste, certificado de disposición final.

Indicadores: kg e-waste/año, % reutilizado, certificados de disposición.

7.4. Riesgos de desastre (incendio, inundación, sismo, tormentas)

Caracterización: instalaciones con equipos críticos necesitan continuidad operativa y protección ante eventos extremos.
 Medidas de mitigación y recuperación:

A. Prevención estructural

- Ubicación de equipos en zonas elevadas o en racks con protección contra inundaciones.

- Soportes antisísmicos y anclajes en racks y equipos.

- Materiales ignífugos y puertas herméticas para salas de servidores.

B. Sistemas técnicos

- Sistema de detección temprana de incendio (detectores de humo por aspiración, VESDA).

- Sistemas de supresión no-acuosos (gases inertes o FM-200 / Novec) para salas de servidores (evitan daño por agua).

- UPS y generador de emergencia con conmutación automática y pruebas periódicas.

- Protecciones contra sobretensiones y pararrayos.

C. Diseño de drenaje y barreras

- Canaletas y desagües dirigidos y con filtros antes de descarga para evitar contaminación.

- Barreras temporales o permanente para evitar ingreso de agua en salas críticas.

- Valvulería de corte rápido y bombas de achique con alimentación de emergencia.

D. Plan de continuidad y recuperación (DRP)

- Backups: copias incrementales diarias y backups completos semanales; almacenamiento cifrado en la nube y sitio secundario fuera de la zona de riesgo.

- RTO / RPO: definir Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO) y Punto de Recuperación (RPO) para cada servicio.

- Procedimientos claros: pasos para conmutación a sitio secundario, contact list, roles y responsabilidades.

- Simulacros: ejercicios semestrales de recuperación y evacuación.

- Seguros: pólizas que cubran daños por fenómenos naturales, incendios y equipos.

E. Protección humana

- Plan de evacuación y primeros auxilios, formación del personal en respuesta a emergencias.

- Equipo de respuesta interna y comunicación con bomberos y autoridades.

8. Plan de manejo ambiental (resumen de medidas por impacto)

- Energía: eficiencia, paneles solares, contratos verdes, monitoreo.

- Agua: recolección lluvia, closed-loop, tratamiento aguas grises.

- Residuos: plan RAEE, contratos con recicladores certificados, priorizar reparación.

- Emisiones/Gases refrigerantes: control y cambio a refrigerantes con bajo GWP; mantenimiento preventivo.

- Sismos/incendios/inundaciones: racks anclados, supresión gaseosa, drenajes, UPS/generador, DRP.

- Biodiversidad/paisaje: minimizar huella de obra, restaurar áreas afectadas.

- Social: comunicación con la comunidad, minimizar molestias (ruido, tráfico).

- Riesgos: infraestructura antisísmica, detección y supresión de incendios.

9. Indicadores de desempeño ambiental (ejemplos y metas)

- Consumo eléctrico total (kWh/mes) — meta: reducir 15% año 1 con eficiencia y renovables.

- PUE (Power Usage Effectiveness) — meta: <1.6 primer año.

- Agua total consumida (m³/mes) — meta: 30% reutilizada.

- Kg e-waste gestionado / año — meta: 100% disposición certificada.

- Número de incidentes ambientales (vertimientos, fugas) — meta: 0 por año.

- Disponibilidad del servicio (uptime %) — meta operacional: 99.9% (definir RTO/RPO).

10. Procedimiento de seguimiento y vigilancia

1. Monitoreo continuo: instalar medidores (energía, agua, condiciones ambientales en sala, calidad de aire).
2. Informes periódicos: mensual (operación), trimestral (resumen), anual (evaluación completa).
3. Auditorías: auditoría interna semestral y externa anual sobre RAEE y emisiones.

4. Registro de incidentes: formulario digital para registrar, investigar y actualizar acciones correctivas.

5. KPIs y tablero: dashboard para indicadores claves (kWh, m³ agua, e-waste kg, uptime).

11. Roles y responsabilidades

- Responsable Ambiental (RA): coordina el PMA, reportes y cumplimiento.

- Coordinador de Infraestructura / IT: implementa medidas técnicas (UPS, racks, backup).

- Encargado de Mantenimiento: revisiones preventivas, refrigerantes, detección.

- Encargado de Residuos: logística y contratos de reciclaje.

- Comité de Emergencia: líderes designados para activación de DRP.

- Proveedor de servicios críticos (outsourced): contrato y SLA (especificar).

- Espacio para completar nombres, teléfonos, correos e instrucciones específicas.

12. Plan de contingencia ante emergencias / checklist ante eventos (resumen rápido)

Al ocurrir inundación / filtración en sala de servidores:

- Activar alarma interna.

- Cortar alimentación de la zona afectada (si no hay riesgo de pérdida de datos).

- Conmutar carga a sitio secundario / cloud según DRP.

- Activar bombas de achique y barreras.

- Evaluar daños; iniciar protocolo de secado y validación de equipos.

- Notificar autoridades y seguros.

Ante incendio:

- Evacuación inmediata.

- Disparo del sistema de supresión si procede (manual/automático).

- Conmutación a sitio secundario, respaldo en nube.

- Informe y revisión estructural post-evento.

Ante sismo:

- Evacuación según rutas.

- Revisar anclajes, racks y conexiones; validar integridad eléctrica.

- Verificar continuidad de servicios y activar respaldo.

Incluir contactos (bomberos, policía, EPS, proveedor de UPS, seguro).

13. Registro y evidencia (plantillas para adjuntar)

Formatos mensuales de consumo de energía, agua y residuos; registros de incidentes y certificados de disposición.

- Registro de monitoreo energético (tabla mensual): fecha | consumo kWh | PUE | % renovable | observaciones

- Registro de consumo de agua: fecha | m³ usado | m³ recuperados | destino | observaciones

- Registro de e-waste: fecha | tipo equipo | kg | disposición (empresa + certificado)

- Registro de incidentes: fecha | tipo | descripción | acciones tomadas | responsable | tiempo de resolución

14. Acciones de mitigación específicas recomendadas (lista priorizada)

- Auditoría energética inicial y plan de eficiencia (inmediato).

- Instalar medidores por circuito y racks (inmediato).

- Diseñar e implementar sistema de refrigeración closed-loop o free-cooling según clima (corto plazo).

- Recolección de aguas lluvia + tratamiento (corto/mediano).

- Contratos con recicladores RAEE certificados (inmediato).

- Implementación de DRP con sitio secundario / cloud y simulacros (corto plazo).

- Instalación de supresión gaseosa en salas críticas (corto plazo).

- Programas de formación ambiental y de respuesta a emergencias (continuo).

15. Plan de comunicación y vinculación con autoridades/ proveedores

- Notificar a autoridad ambiental local sobre manejo de residuos peligrosos según normativa.

- Firmar convenios con entes de reciclaje certificados (solicitar evidencias y capacidades).

- Mantener a aseguradora informada del plan de contingencia y medidas de mitigación.

16. Conclusión

El proyecto FinLabs presenta impactos ambientales moderados a altos en energía, agua y residuos electrónicos. Sin embargo, mediante medidas técnicas y administrativas puede alcanzar sostenibilidad y continuidad operativa sin comprometer el entorno.

Estos impactos pueden controlarse con una combinación de medidas técnicas (eficiencia, energías renovables, closed-loop cooling), administrativas (políticas de uso, contratos RAEE) y de protección civil (DRP, supresión de incendios, UPS/generadores). Se recomienda priorizar la implementación de medidas para los impactos con S ≥ 8 y establecer un cronograma de ejecución de las medidas propuestas.

17. Recomendaciones finales

- Priorice medidas que reduzcan consumo antes de aplicar soluciones costosas (p. ej. primero eficiencia y gestión, luego renovables).

- Documente TODO: sin pruebas (facturas, certificados, registros) es difícil justificar cumplimiento.

- Establezca cronograma y responsable para cada medida (fecha de inicio, fecha de término, presupuesto estimado).

- Mantenga respaldo de datos fuera del sitio y en la nube cifrada con políticas de restauración probadas.